部门行政许可事项情况登记表

部门公章：                                                            领导签字：

| 部门 | 行政许可事项 | 申报材料 | 审批（流程）程序 | 承诺期限 | 收费标准 及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市气象局 | 1.防雷装置设计审核 | （一）《防雷装置设计审核申请书》； （二）设计单位和人员的资质证和资格证书（至少2人）的复印件； （三）防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料； （四）设计中所采用的防雷产品相关资料； （五）防雷装置未经过初步设计的，应当提交总规划平面图；经过初步设计的，应当提交《防雷装置初步设计核准意见书》。 | 1、申请单位向市政务服务中心气象局窗口提出申请，填写《防雷装置设计审核申请书》及《防雷装置设计审核申报表》，提交防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料。 2、防雷装置设计审核申请材料不齐全或者不符合法定形式的，市政务服务中心气象局窗口应当在收到申请材料之日起一个工作日，一次告知申请单位需要补正的全部内容，并出具《防雷装置设计审核资料补正通知》。符合受理条件的出具《防雷装置设计审核受理回执》；对不予受理的，应当书面说明理由。 3、市政务服务中心气象局窗口委托技术服务机构审查防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料，根据防雷专业技术机构出具的有关技术评价意见作出决定，并通知申请单位。 4、防雷装置设计经审核合格的，市政务服务中心气象局窗口应当办结有关审核手续，颁发《防雷装置设计核准书》。申请单位在施工中需要变更和修改防雷设计的，必须按照原程序报审。 5、 防雷装置设计经审核不合格的，市政务服务中心气象局窗口出具《防雷装置设计修改意见书》；申请单位进行设计修改后，按照原程序报审。 6.气象主管机构委托相关技术服务机构对申请项目进行新改扩建建构筑物防雷装置检测。 | 3个工作日（不包括中介服务机构审图时间） | 不收费 |
|  | 2.防雷装置竣工验收 | （一）《防雷装置竣工验收申请书》； （二）《防雷装置设计核准意见书》； （三）施工单位的资质证和施工人员（最少两人）的资格证书的复印件； （四）防雷装置竣工图纸等技术资料； （五）防雷产品出厂合格证、安装记录和符合国务院气象主管机构规定的使用要求的证明文件。 | 1、申请单位应当向市政务服务中心气象局窗口提出申请，填写《防雷装置竣工验收申请书》。 2、防雷装置竣工验收申请材料不齐全或者不符合法定形式的，市政务服务中心气象局窗口应当在收到申请材料之日起一个工作日内一次告知申请单位需要补正的全部内容，并出具《防雷装置竣工验收资料补正通知》。符合条件的，出具《防雷装置竣工验收受理回执》；对不予受理的，应当书面说明理由。 3、市政务服务中心气象局窗口在一个工作日内，应将受理的内容和材料转交市局法规科，法规科审核有关资料，根据防雷技术服务单位出具的检测报告作出决定。 4、防雷装置经验收合格的，市局法规科应当办结有关验收手续，颁发《防雷装置验收意见书》；防雷装置验收不合格的，出具《防雷装置整改意见书》。整改完成后，按照原程序进行验收。 | 3个工作日 | 不收费 |
|  | 3.施放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质认定 | (一)《施放气球资质证申请表》； (二)法人资格证原件及复印件； (三)人员登记表、有关人员资格证原件及复印件； (四)施放气球的器材和设备清单； (五)安全保障责任制度和措施； (六)法律、法规规定的其他材料。 | 1、市政务服务中心气象局窗口接到书面申请后，应逐项查验申请材料，符合条件的予以受理；不符合条件申请的不予受理，同时说明理由并出具书面凭证。（申请单位填写相关表格，备好有关材料） 2、市政务服务中心气象局窗口查验申请材料，材料不全一次性告知需补正材料；材料齐全在一个工作日内转交市局法规科进行审查、现场核查和备案等。 3、根据审查、现场核查和备案等情况，依法作出行政许可决定。（符合法定条件的，自受理申请之日起八日内作出行政许可决定，自决定之日起八日内向申请单位颁发《施放气球资质证》。八日内不能作出决定的，经本级气象主管机构负责人批准延长十日，并将延长期限的理由书面告知申请人。依法作出不予行政许可决定的，应当书面说明理由，并告知申请单位依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。） 4、市政务服务中心气象局窗口发放资质证书。 | 8个工作日 |  |
|  | 4. 施放无人驾驶自由气球、系留气球活动审批 | 施放气球单位施放无人驾驶自由气球至少提前5天、施放系留气球至少提前3天向施放所在地的设区的市级气象主管机构或者其委托的县级气象主管机构（以下简称许可机构）提出申请，并按要求填写《施放气球作业申报表》、《施放气球资质证》原件及复印件、施放地当天天气情况的证明、施放地周边环境情况等材料。 取消施放活动的，施放气球单位应当及时向许可机构报告；更改施放时间、地点或者数量的，施放气球单位应当按照本办法规定重新提出申请。 | 1、申请单位应当向市政务服务中心气象局窗口提出申请，填写《施放气球作业申报表》。 2、申请材料不齐全或者不符合有关规定的，市政务服务中心气象局窗口应当当场告知申请单位需要补正的全部内容，并按照《行政许可法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(五)项的规定，决定受理或者不予受理申请，出具书面凭证。不予受理申请的，应当说明理由。 3、市政务服务中心气象局窗口应按照职责将受理申请当日转交市局法规科；市局法规科组织对申请单位的资质、施放环境、施放期间的气象条件等条件进行审查。符合规定条件的，应当自受理申请之日起2日内作出书面行政许可决定。 4、依法作出不予行政许可的书面决定，应当说明理由，并告知申请单位依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 5、市政务服务中心气象局窗口发放行政许可决定的结果。 | 2个工作日 |  |
|  | 5.建设项目大气环境影响评价使用气象资料审查 | （一）《建设项目大气环境影响评价使用气象资料审查申请》； （二）建设项目大气环境影响评价所使用气象资料具体情况介绍，建设项目情况介绍； （三）气象资料详细内容（包括时间、地点、频次、项目、订正及计算方法、获取资料的方式等）； （四）开展大气环境影响评价单位的资质原件及复印件。 | 1、申请单位应当向市政务服务中心气象局窗口提出《建设项目大气环境影响评价使用气象资料审查申请》申请。 2、申请材料不齐全或者不符合有关规定的，市政务服务中心气象局窗口应当当场告知申请单位需要补正的全部内容，决定受理或者不予受理申请，出具书面凭证。不予受理申请的，应当说明理由。 3、市政务服务中心气象局窗口应按照职责当日将受理申请转交市局法规科；市局法规科组织专业气象台等技术单位对所使用气象资料进行审查。 4、符合规定条件的，做出书面行政许可决定。依法作出不予行政许可的书面决定，应当说明理由，并告知申请单位依法享有申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 5、市政务服务中心气象局窗口发放行政许可决定的结果。 | 8个工作日 |  |

填表人：武文                                              联系电话：8285821

附件：气象行政审批流程图1  防雷装置设计审核

申请人提出申请

初步设计

申请材料：

1.《防雷装置设计审核申请书》；

2.设计单位和人员的资质证和资格证书复印件；

3.总规划平面图；

4.防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料。

申请材料：

1.《防雷装置设计审核申请书》；

2.设计单位和人员的资质证和资格证书复印件；

3.防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料；

4.设计中所采用的防雷产品相关资料；

5.防雷装置未经过初步设计的，应当提交总规划平面图；经过初步设计的，应当提交《防雷装置初步设计核准意见书》。

施工图设计

审查申请材料是否齐全、是否符合受理条件

一次性告知，补正材料

否

受理通知书并送达回执

是

审定是否符合许可条件

核发《防雷装置设计核准书》并送达回执

是

出具不予许可决定书并

说明理由，同时送达回执

否

气象行政审批流程图2 防雷装置竣工验收

申请人提出申请

申请材料：

1.《防雷装置竣工验收申请书》；

2.施工单位和人员的资质证和资格证书复印件；

3.《防雷装置设计核准意见书》；

4.；防雷装置竣工图纸等技术资料；

5. 防雷产品出厂合格证、安装记录。

审查申请材料是否齐全、是否符合受理条件

一次性告知，补正材料

否

受理通知书并送达回执

是

审定是否符合许可条件

核发《防雷装置验收意见书》并送达回执

是

否

出具不予许可决定书并

说明理由，同时送达回执

气象行政审批流程图3   施放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质认定

气象行政审批流程图4   施放无人驾驶自由气球、系留气球活动审批

气象行政审批流程图5   建设项目大气环境影响评价使用气象资料审查